KALİBRASYON PROSEDÜRÜ

HAZIRLAYAN

YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ONAY

| DEĞİŞİKLİK KAYDI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REV | TARIH | SAYFA | DEĞİŞİKLİK TANIMI |

Yönetim temsilcisinin yazılı izni olmadan bu prosedür ve formların hiç bir kısmı kopya edilemez, çoğaltılamaz. Bütün kopyalama talepleri yönetim temsilcisine yapılmalıdır.

1.AMAÇ

Bu prosedürün amacı, ürünlerin ve proseslerin belirlenmiş kalite şartlarına uygunluğunu kontrol için kullanılan ölçme / test cihazları ile ölçüm standartlarının kalibre edilmesi, doğrulanması, kontrolü ve izlenebilirlik için kayıtların tutulmasında izlenen yöntemi ve sorumlulukları belirlemektir.

2.KAPSAM

Bu prosedür ölçüm amacıyla kullanılan tüm ölçü cihazlarının kalibrasyon ve doğrulama faaliyetlerini kapsar.

3.TANIMLAR

Kalibrasyon : Kalibre edilen ekipmanın gösterdiği değer ile doğru değer  arasındaki  farkın doğruluğu bilinen standart ve bilinen belirsizlik ile belirlenmesidir. Standartlardan sapmaların belirlenmesi ve düzeltilmesi amacıyla doğruluğu bilinen ölçüm standartları ile ölçme / test cihazının karşılaştırılmasıdır.

Doğruluk :   Doğruluğu bilinen değerlerden mümkün olan en küçük sapmayı gösterecek şekilde cihazın yeterliliğidir.

Hassasiyet :  Tekrarlanan ölçüm değerlerinin birbirine ne kadar yakın olduğunun göstergesidir.

Ölçüm Standardı : Doğruluğu izlenebilir ve kalibrasyon sisteminde birincil referans standart olarak kullanılan en yüksek derecede doğruluğa sahip alet ve cihazlardır.

4.  PROSEDÜR

4.1.  Yönetim Temsilcisi kaliteyi doğrudan veya dolaylı etkileyen ölçümlerde kullanılan  cihazları Kalibrasyon Teçhizat  Listesi 'ne  işler. Her cihaz üzerinde cihazın kodunun belirtildiği etiketler bulunur.

4.2.  Yönetim Temsilcisi Kalibrasyon Teçhizat Listesi'nde bulunan cihazları her yıl Kalibrasyon Planı ' ne işler ve bu plan dahilinde işletme dışından alınan hizmetle kalibre edilecek cihazlar için akredite ve/veya uluslararası / ulusal standartlara izlenebilirliği olan kalibrasyon merkezlerinden hizmet alır.

4.3.  Kalibrasyon Teçhizat Listesi'nde bulunan cihazların kalibrasyonu, izlenebilirliği sağlanan akredite olmuş kuruluşlara Yönetim Temsilcisi  tarafından yaptırılır.

4.4.  Yönetim Temsilcisi Kalibrasyon Teçhizat Listesi'nde bulunan her ölçüm cihazı için ayrı bir  Kalibrasyon Takip Kartı açar ve yapılan kalibrasyon işlemlerinden sonra hazırlanan kalibrasyon raporlarındaki bilgileri bu forma kaydederek cihazın kalibrasyonunu takip eder.

4.5.  Ölçü cihazlarının doğruluğundan şüphe edilmesi durumunda cihazın kalibrasyon / doğrulama tarihi beklenmeden kalibre ettirilir. Arada geçen süre zarfında cihazın kullanımını önlemek için üzerine KULLANMAYIN etiketi yapıştırılır ve cihaz kesinlikle ölçüm amaçlı kullanılmaz. Herhangi bir ölçüm cihazı kalibrasyon dışı bulunduğunda önceki test sonuçları varsa eldeki örneklerle yeniden test edilerek karşılaştırılır ve hangi periyotta sapmanın başladığı tahmin edilmeye çalışılır. Gerektiğinde ürünler sevk olmuş dahi olsalar uygunsuzluğun önemine göre geri çağrılabilirler. Bu durumdaki cihazların kullanımını engellemek cihazı kullanan birim sorumlularının ve Yönetim Temsilcisi sorumluluğundadır.

4.6.  Ölçme / test cihazları, Kalibrasyon tarihi geçmiş ölçüm standartları ile kalibre edilemezler.

4.7. Yapılan kalibrasyonlar sonucu cihazda tespit edilen sapmanın proses toleransını (izin verilen maksimum miktarını) aşması durumunda cihaz kesinlikle kullanılmaz. Üzerine KULLANMAYIN etiketi asılır, cihaz tamir ettirilir veya yenisi tedarik edilir.

4.8. Yapılan kalibrasyonlar sonucu cihazda tespit edilen sapma proses toleransını (izin verilen maksimum hata miktarını) aşmıyor ise cihazın kullanımına devam edilebilir. Ancak cihaz üzerine sapma miktarları yazılarak kullanım sırasında  sapmaların dikkate alınması sağlanır.

5.  İLGİLİ DÖKÜMANLAR

5.1 Formlar

Kalibrasyon Techizat Listesi

Kalibrasyon Takip Kartı

Yıllık Kalibrasyon Planı

KULLANMAYIN  etiketi